| 题 目 (包括副标题) | 配电柜的设计与制作 |  |
| --- | --- | --- |
| 1．企业研修论文（设计）课题任务的内容和要求： |  |  |
| （包括原始数据设计、技术要求、技术参数、工作要求以及图纸等） 工作要求： (1) 了解开关柜的发展背景，掌握开关柜的种类以及不同场所的应用领域； (2) 掌握GCK低压开关柜的结构设计； (3) 了解GCK开关柜的元器件技术性能、安装方式等； (3) 掌握不同电压等级下的带电距离、绝缘方式、防护等级和连锁要求等； (4) GCK开关柜的作用、特点、技术参数； (5)安装各电器元件时应注意的问题和安装接线要求； (6)掌握电气主接线和安装接线图、盘面布置图、二次回路展开式原理电路图的设计原理。 |  |  |
| 2．企业研修论文（设计）工作进度计划： |  |  |
| 周 次 |  | 工作内容 |
| 第一、二周（10．14-10.27） 第三、四周（10．28-11.10） 第五、六周（11．14-11.24） 第七、八周（11．25-12.8） 第九、十周（12．9-12.22） 第十一周 （12．23-12.29） 第十二周 （12．30-1.25） |  | 了解开关柜的发展背景收集课题相关资料，掌握开关柜的种类以及不同场所的应用领域准备撰写开题报告，掌握GCK低压开关柜的制作工艺流程； 掌握GCK开关柜的特点、技术参数； 配电柜元件安装应注意的问题和装配工艺； 掌握电气原理图的工作原理和配电柜总体配置设计原则； 主要材料清单、图纸等技术资料收集； 设计资料的整理，撰写毕业论文； 撰写毕业论文，准备答辩提纲。 |

教研室（教研组）签字：  陈强