# 220kv枢纽变电站设计

前    言

毕业设计是学生在完成全部的理论课程的基础上进行的一项综合性教学环节，通过毕业设计可以巩固和扩大所学的专业理论知识，并在设计的实践中得到灵活的应用；学习和掌握变电所电气部分设计发方法，树立正确的设计思想；培养独立分析和解决问题的工作能力及实际工程设计的基本技能；培养查阅所有相关手册、规范及其他参考资料的能力；也使我们在实际的问题当中发现问题和怎么去解决问题的培养，可以说毕业设计既是一次教学任务，而更重要的是一次对所学过的所以专业知识的一次有效的检测。在整个过程中所用的知识与书本的结合和市场的结合，对以后的工作是一次强有力的锻炼。也巩固和学会一些基本软件的使用。

本毕业设计内容为220KV枢纽变电站，主要以电气一次部分为主，内容包括（电气主接线的设计、短路电流计算、电气设备的选择与校验、防雷保护、继电保护的配置）主要是对一些对工程的实际设计能力，锻炼自己独立完成设计的能力。对本专业工作打下坚实的基础 ；从而也进一步加深所学专业知识的理解和灵活应用。并把所学的知识应用到实际的工程当中来。

关键词：220kv   枢纽  变电站 一次  设计

目    录

220kv枢纽变电站设计	2

目    录	3

第一章   设计任务书	4

第二章   电气主接线的设计	5

§2-1  电气主接线的基本要求	5

§2-2  电气主接线设计程序	5

§2-3  电气主接线的论证以及确定	7

§2-4  主变压器的选择	8

§2-5   所用电主接线设计	9

§2-6  所用变压器的选择	10

第三章   短路电流的计算	12

§3-1  短路电流计算的目的	12

§3-2  短路电流计算的基本条件和假设	12

第四章  电气设备的选择	21

§4-1  导体和电器设备选择规则	21

§4-2   短路器的选择和校验	21

§4-3  隔离开关的选择和校验	23

§4-4   电流互感器的选择和效验	24

§4-5  电压互感器的选择	26

§4-6   导体的选择和校验	27

第五章  高压配电装置及平面布置	33

§5-1  配电装置选择的一般原则	33

§5-2  配电装置选择	34

§5-3  110KV配电装置的设计	35

§5-4  220KV配电装置的设计	35

§5-5  变电站平面布置	36

第六章    继电保护及自动装置	37

§6-1  继电保护概述	37

§6-2  电力变压器保护的配置	37

§6-3  电力线路保护的配置	39

§6-4  变电站的自动装置	40

第七章    总 结	41

附录I: 变电站主接线图及设备规范	42

附录II: 变电站平面布置图	42

参考文献	43

# 第一章   设计任务书

原始资料

一  设计题目

220KV枢纽变电站电气部分设计

二  变电站的建设规模

根据工农业负荷增长，需要安装两台200/110/10KV，120MVA的主变压器。容量比为100/50/50。一次设计，两期建成。

三  电力系统与本所连接情况

新建的220KV变电站，连接有220KV和110KV两个电力系统，担负着一个地区的供电，是一座枢纽变电站，与220KV电力系统连线有两条回路；110KV部分和系统连线有三条回路。电力 系统总装机容量为464万KW，本变电站在系统最大运行方式下，系统的正序、负序和零序 阻抗见图1（此值为Sj=100MVA是的数据，括号内的数值为零序阻抗）。

图1-1  变电站与系统连接示意图

四  电力负荷水平

220KV进出线最终5回，本期2回，其中线路（一）（二）的最大输送容量为250MVA。其余三回每回的最大输送容量为180MVA，最大的负荷利用时间Tmax=5000h,为一级负荷。

110 KV进出线最终8回，本期5回，其中线路（一）（二）（三）的最大输送容量为40MVA，Tmax=5000h，为一级负荷。其余五回每回的最大输送容量为30MVA，最大的负荷利用时间Tmax=3000h以上。

10 KV进出线最终4回，本期一次建成。每回的最大输送容量为3MVA，架空线路出线。10KV无电源 ，设计10KV配电装置时预留两个空间作为备用。

五  变电站自用电情况

本变电站的设计负荷可以按下式进行计算：

Sjs=P1+0.85P2 （计算负荷=照明负荷+其余负荷×0.85）

变电站自用电负荷见任务书。

六  环境条件

当年最高温度41.7C0，年最低温度为-20.60C，最热月平均温度为320C，海拔高度为396.8m,P=97332.7Pa;当地雷电日数15.4日/年。

全文联系QQ17304545 微信：17304545  微信：LUNWEN668